**Armário espelho 4 funções**

Espelho, secador de mãos, doseador de sabão e torneira eletrónicos

Acabamento melamina preto mate e inox 304 - 600 mm

Referência: **510203**

Info Prescrição

Armário espelho com 4 funções: espelho, doseador de sabão e torneira eletrónicos e secador de mãos elétrico.

Armário design com acabamento em melamina preto mate e inox 304.

Sem contacto manual para uma melhor higiene: doseador de sabão, torneira e secador de mãos com deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Instalação fácil e rápida:

- Apenas uma ligação elétrica para todos os elementos: alimentação por corrente 230 V / 50-60 Hz.

- Ligação à rede de água pela parte superior ou no interior do armário.

- Ligação de água M3/8".

- Fixações invisíveis. Armário espelho fornecido com parafusos de inox para parede de betão ou reforço de madeira.

- Dobradiças ajustáveis.

Módulo 4 funções:

Espelho de vidro com 4 mm de espessura e faixa de vidro preto com pictogramas luminosos.

Doseador de sabão eletrónico:

 - Bomba doseadora antidesperdício.

 - Reservatório de grande capacidade: 5 litros.

 - Adaptado para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s. ou sabão espuma especial.

Torneira eletrónica de lavatório\*:

 - Eletroválvula antiestagnação.

 - Débito pré-regulado a 3 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

 - Quebra-jatos anticalcário.

 - Limpeza periódica (~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

 - Torneira de segurança.

 - Sensor orientável (±10°) no caso de auto-deteção.

Secador de mãos de ar comprimido:

 - Secagem ultrarrápida.

 - Velocidade do ar: 360 km/h. Caudal: 36 l/s.

 - Baixo consumo de energia: 704 W.

 - Nível sonoro: 74 dBA.

 - Classe I, IP23.

 - Garantia 3 anos.

Iluminação do lavatório por bandas LED.

Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

Antibloqueio: fecho automático em caso de utilização contínua.

Prateleira de arrumação integrada.

Possibilidade de montagem de vários armários juntos para criar uma parede de espelhos: parafusos de ligação fornecidos.

Dimensões: 600 x 223 x 1000 mm.

Peso: 29 kg.

Armário espelho com garantia de 30 anos.

CE.

\* Prever uma misturadora PREMIX.