Válvula antirretorno com regulador de débito

6 l/min

Referência: 900007

Info Prescrição

Válvula antirretorno com regulador de débito a 6 l/min para misturadoras de lavatório e misturadoras de duche com equilíbrio de pressão.