Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPOSTOP urinol

Temporização ~7 seg

Referência: 743645

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSTOP de urinol.

Para urinol de 3/4".

Temporização ~7 seg.

Débito regulável.