Cartucho temporizado

Mecanismo para TEMPOSOFT 2 urinol

Temporização ~3 seg

Referência: 743744

Info Prescrição

Cartucho temporizado para torneiras TEMPOSOFT 2 urinol.

Para torneiras com abertura suave.

Para torneira de urinol 1/2".

Temporização ~3 seg.

Débito ajustável.