**Kit de renovação misturadora termostática**

Para misturadora termostática PREMIX COMPACT

Para água misturada de 30 a 60°C

Referência: **753733**

Info Prescrição

Kit de renovação para misturadora termostática PREMIX COMPACT.

Design antigo.

Mecanismo com célula termostática.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.