Saco de renovação cartucho WC

Para TEMPOCHASSE WC

Temporização ~7 seg

Referência: 753779

Info Prescrição

Saco de renovação WC TEMPOCHASSE temporizada.

Para os mecanismos com assento Ø18.

Para cartucho de torneira de descarga de sanita exterior, temporização ~7 seg.