Papeleira inox retangular mural, 20 litros

Recetáculo para toalhas de papel e papéis usados sem tampa

Inox 304 preto mate

Referência: 510465BK

Info Prescrição

Papeleira inox retangular mural para toalhas de papel e papéis usados.

Capacidade: 20 litros.

Acabamento inox 304 bacteriostático preto mate.

Design: combina perfeitamente com o dispensador de toalhas de papel 510601BK.

Espessura do inox: 0,8 mm.

Dimensões: 170 x 275 x 480 mm.

Papeleira em inox com garantia de 30 anos.