Subconjunto para misturadora de bancada

Misturadora sem bica

Referência: G6559

Info Prescrição

Subconjunto para conjuntos de pré-lavagem com misturadora de bancada.

Para os conjuntos de pré-lavagem G6532 e G6533 e para misturadoras de Cozinhas Profissionais G65602 e G65603.

Latão cromado.