Placa sinálética para duche de emergência

Referência: V668AH75

Info Prescrição

Placa sinálética normalizada "duche de primeiros socorros" para duche de emergência.

Placa conforme a Norma Internacional ISO 3864-1 relativa aos símbolos gráficos, cores de emergência e sinalização de segurança no local de trabalho e em locais públicos.

H. 200 L.200 mm