Cartucho temporizado

Para SPORTING 2

Temporização ~30 seg

Referência: 743715

Info Prescrição

Cartucho temporizado para painel de duche SPORTING 2 714700.

Temporização ~30 seg.