Difusor encastrar

Para SPORTING 2

Orientable, inviolable

Referência: 714BE

Info Prescrição

Difusor de encastrar orientável e inviolável para SPORTING 2.

M 24 x 1,25.