Banqueta de duche Be-Line®

Assento branco

Estrutura em inox 304

Referência: 511418W

Info Prescrição

Banqueta de duche Be-Line®.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Banqueta para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Modelo grande com abas ergonómicas.

Tratamento antibacteriano: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Assento completo branco em polímero de alta resistência.

Superfície antiderrapante.

Boa resistência ao Betadine®.

Estrutura em inox 304 Ø 18 x 2 mm.

Dimensões: 360 x 540 x 480 mm.

Altura do assento: 480 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Pés com tampas de proteção de plástico branco.

Banqueta de duche com garantia de 30 anos.