**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP duche

Débito regulável, temporização ~30 seg

Referência: **743428**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP duche.

Débito regulável.

Temporização ~30 seg.