Saco de renovação cartucho lavatório

Para TEMPOMIX lavatório de bancada

Temporização ~7 seg

Referência: 753795

Info Prescrição

Saco de renovação cartucho para TEMPOMIX lavatório sobre bancada.

Temporização ~7 seg.