Cartucho temporizado

Para TEMPOMIX duche encastrada

Temporização ~30 seg

Referência: 743797

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOMIX duche encastrada (design antigo).

Temporização ~30 seg.