**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX duche encastrada

Temporização ~30 seg

Referência: **743797**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOMIX duche encastrada (design antigo).

Temporização ~30 seg.