**Cartucho temporizado**

Para TEMPOSTOP e TEMPOMIX 2 com alavanca ou TC

Temporização ~15 seg, sistema antibloqueio AB

Referência: **743215**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP e TEMPOMIX 2 com alavanca ou TC.

Temporização ~15 seg.

Sistema antibloqueio AB.