Cartucho temporizado

Para TEMPOMIX duche

Temporização ~30 seg

Referência: 743789

Info Prescrição

Cartucho temporizado para misturadora monocomendo de duche TEMPOMIX (novo design).

Temporização ~30 seg.