**Cartucho temporizado**

Para TEMPOMIX duche

Temporização ~30 seg

Referência: **743789**

Info Prescrição

Cartucho temporizado para misturadora monocomendo de duche TEMPOMIX (novo design).

Temporização ~30 seg.