Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP lavatório/urinol

Temporizaçao ~7 seg, sistema antibloqueio AB

Referência: 743105

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP lavatório/urinol.

Temporizaçao ~7 seg.

Sistema anitbloqueio AB.