Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP 2 e TEMPOMIX 2 lavatório

Temporização ~7 seg

Referência: 743907

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP 2 e TEMPOMIX 2 lavatório.

Temporização ~7 seg.

Para misturadoras 700 e torneiras 702.