Cartucho temporizado

Para TEMPOSTOP 2 e TEMPOMIX 2 lavatório

Temporização ~7 seg, sistema antibloqueio AB

Referência: 743908

Info Prescrição

Cartucho temporizado para TEMPOSTOP 2 e TEMPOMIX 2 lavatório.

Temporização ~7 seg.

Sistema antibloqueio AB.