Dispensador de sacos higiénicos e papeleira

Instalação mural

Inox polido satinado

Referência: 2561DS

Info Prescrição

Dispensador de sacos higiénicos e papeleira.

Papeleira inox com tampa basculante na parte superior.

Dispensador de sacos higiénicos na parte inferior.

Capacidade da papeleira: 9 litros.

Abertura articulada com fechadura e chave standard DELABIE.

Fixação mural.

Acabamento inox polido satinado.

Espessura do inox: 1 mm.

Dimensões: 123 x 250 x 350 mm.

Garantia 30 anos.