**Doseador de sabão líquido de bancada, 1L**

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico de bancada

Bica reta, inox 304 polido

Referência: **729064**

Info Prescrição

Doseador de sabão de bancada com bica reta.

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão em inox 304 polido.

Sistema antigota (estanque à água).

Mecanismo de fecho discreto: pode ser desbloqueado sem ferramentas especiais e é automaticamente bloqueado.

Enchimento pela parte superior (desapertando o mecanismo) ou pela parte inferior (desencaixando o reservatório).

Fornecido com um reservatório de 1L.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Doseador de sabão líquido de bancada com garantia de 30 anos.