**Doseador de sabão líquido de bancada**

Doseador de sabão líquido de bancada

Bica reta, inox 304 polido

Referência: **729164**

Info Prescrição

Doseador de sabão de bancada com bica reta.

Doseador de sabão líquido.

Modelo para instalação em lavatório.

Modelo antivandalismo.

Corpo e botão de pressão em inox 304 polido.

Sistema antigota (estanque à água).

Mecanismo de fecho discreto: pode ser desbloqueado sem ferramentas especiais e é automaticamente bloqueado.

Enchimento sob o lavatório através da substituição do reservatório.

Fornecido com um tubo flexível de 1,20 m para reservatório separado.

Doseador de sabão líquido de bancada com garantia de 30 anos.