Doseador de sabão eletrónico mural TEMPOMATIC 4

Doseador de sabão líquido, sabão espuma ou gel hidroalcoólico

A pilhas, inox 304 cromado, reservatório 1L

Referência: 512046P

Info Prescrição

Doseador de sabão eletrónico mural.

Doseador de sabão líquido ou sabão espuma ou gel hidroalcoólico.

Ausência de contacto manual: deteção automática das mãos por célula de infravermelhos.

Bica em inox 304 cromado.

Bomba doseadora antidesperdício.

Módulo eletrónico e reservatório amovível independentes para fixação debaixo do lavatório.

Dosedor de sabão automático: alimentação por pilhas.

Para sabão líquido de base vegetal, com viscosidade máxima de: 3 000 mPa.s ou 3000 cP ou sabão especial em espuma.

Compatível com gel hidroalcoólico.

Comprimento total da bica: 135 mm.

Fornecido com um reservatório de 1 L.

Doseador de sabão eletrónico mural com garantia de 30 anos.

CE.