Bomba

Para doseador de sabão para duche 510579

Referência: 51057M

Info Prescrição

Bomba para doseador de sabão para duche 510579.

Bomba com aberura suave.

Botão de pressão ergonómico: grande superfície de apoio, concebida para ser facilmente libertada com as mãos ou o cotovelo molhados.

Bomba doseadora antidesperdício, antigota e estanque à água.