Coluna de pré-lavagem curta

Com torneira de enchimento e bica telescópica

Referência: 433402

Info Prescrição

Coluna de pré-lavagem curta de latão H. 516 mm.

Torneira de enchimento e bica telescópica orientável L.200-290.

Coluna adaptada para uma utilização intensiva em cozinhas profissionais.