Módulo 2 funções para instalação atrás de um espelho

Secador de mãos, doseador de sabão

Para integrar atrás do armário espelho, corrente

Referência: 510207I

Info Prescrição

Módulo 2 funções: doseador de sabão eletrónico e e secador de mãos elétrico de ar comprimido.

• Instalação fácil e rápida para integração num móvel ou atrás de um espelho.

• Fixações do suporte por detrás e pelos lados.

• Suporte em inox 304, espessura de 1,2 mm.

• Fornecido com pictogramas autocolantes para indicação no armário/espelho da localização das diferentes funções: sabão, ar.

• Modelo antivandalismo com fechadura e chave standard DELABIE.

• Garantia 30 anos (3 anos para o secador de mãos).

• CE.