**Extensão 50 mm**

Para torneira temporizada

Ø 48, L.50 mm

Referência: **822741**

Info Prescrição

Para torneira temporizada mural.

Extensão de latão cromado.

L.50 mm.

Perno roscado recortável com comprimento de 85 mm, Ø 1/2".

Garantia 30 anos.