**Módulo eletrónico**

Para TEMPOMATIC 4

A pilhas

Referência: **490454**

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 4.

Funciona com alimentção a pilhas 6V (incluídas).

Dimensões: 56 mm, Ø 51.