Módulo eletrónico

Para TEMPOMATIC 4

A pilhas

Referência: 490454

Info Prescrição

Módulo eletrónico.

Para TEMPOMATIC 4 (substitui a ref. 490446).

Funciona com alimentação a pilhas 6V (incluídas).

Dimensões: 56 mm, Ø 51.