Membrana silicone anti odores

Para urinóis sem água

Referência: 101309

Info Prescrição

Membrana anti odores.

Em silicone.

Para urinol sem água FINO WF (ref. 135010).

Garantia 30 anos.