Conjunto cúpula e membrana

Fornecido em 2 unidades

Para válvula (ref. 621W)

Referência: 621001W.2P

Info Prescrição

Cúpula e copo em polipropileno branco. Membrana de silicone.

Fornecido em 2 unidades.

Para ref. 621W.