Kit de ligação para sanita

Tubo de alimentação e tubo de esgoto

Referência: 100529

Info Prescrição

Kit de ligação para sanita que inclui:

- 1 tubo de alimentação extenso Ø 32, L. 684 mm

- 1 tubo de esgoto extenso Ø 100, L. 405 mm

Material PVC.

Garantia 30 anos.