Bica fixa

Para TEMPOMIX LAVATÓRIO

Referência: 947796

Info Prescrição

Bica fixa 3/4''.

Quebra-jatos M 24X100.

Para misturadora de lavatório temporizada TEMPOMIX.