Bica orientável F3/4"

H.233; L201

Bica superior

Referência: 963445

Info Prescrição

Bica orientavel para torneiras e misturadoras TEMPOMATIC PRO.

Bica com quebra-jatos com débito regulável.

Bica H. 233 L. 201.