Sensor com cabo 1m

Para doseadores de sabão eletrónicos

Referência: 512DET

Info Prescrição

Sensor e cabo 1m para doseadores de sabão eletrónicos.

Compatível com os doseadores de sabão eletrónicos TEMPOMATIC 4 e BINOPTIC.

Sensor fornecido com cabo 1m, porta bocal e ligação rápida.