Limitador de temperatura para misturadora de duche

Para misturadora de duche sequencial

10 unidades

Referência: 9630BUT.10P

Info Prescrição

Limitador de temperatura para misturadora de duche sequencial.

Ø 46 mm.

Fornecido em 10 unidades.