Alimentação corrente - bloco encastrado para TEMPOMATIC 7

Referência: ACEX9003

Info Prescrição

Bloco de alimentação para instalação encastrada, para TEMPOMATIC 7.

Com cabo de ligação de 1 m.

Alimentação: 100 a 240 V.