100569

Saída para tudo de alimentação para sanita turca

Referência: 100569

Informação para prescrição

Saída para tubo de alimentação para Sanita turca, L. 48 Ø 55 mm.

Ø 55 para cisterna.

Garantia 10 anos.

[Antiga referência : 1518560000]