101619

**Assento de sanita**

Referência: 101619

Informação para prescrição

Assento de sanita sem tampa, 360 x 12 x 433 mm.

Modelo antivandalismo em polietileno : resistente e de fácil limpeza.

Cor : preto.

Com dobradiças em Inox 304.

Para modelos de Sanita S21 e 700

Fornecido com fixações.

Garantia 10 anos.