120250

Lavatório coletivo parede CANAL

Referência: 120250

Informação para prescrição

Lavatório 2 serviços - 1200 mm, de fixação parede.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1 mm para a cuba 1,5 mm para a envolvente e os suportes de montagem integrados.

Fácil instalação: sem cobre-juntas para instalar, lavatório leve.

Esgoto à direita.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/2.

Sem furo ladrão.

Fornecido com suportes de montagem e parafusos.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14296.

Peso : 8,4 kg.

Possibilidade de acrescentar um respaldo em Inox 304 bacteriostático (ref. 100250).

[Antiga referência : 0211250015]