120400

Lava-mãos parede PMR XS

Referência: 120400

Informação para prescrição

Lava-mãos de fixação parede, adaptado para pessoas com mobilidade reduzida : lavatório pouco profundo permite a passagem de cadeira de rodas.

Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Sem furo para torneira.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 3,9 kg.

[Antiga referência : 3411400015]