120490

Lavatório redondo de encastrar HEMI Ø 385

Referência: 120490

Informação para prescrição

Cuba redonda para encastre sobre-tampo ou sub-tampo.

Diâmetro interior da cuba : 385 mm.

Diâmetro do corte para a cuba : 400 mm para uma instalação sobre-tampo, 380 mm para uma instalação sub-tampo.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 0,8 mm.

Cuba estampada de uma só peça, sem soldaduras.

Acabamento anti-cortes.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 1,6 kg.