121130

Lavatório parede BOB

Referência: 121130

Informação para prescrição

Lavatório de fixação parede.

Diâmetro interior do lavatório : 310 mm.

Esteticamente sóbrio e simples.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Antivandalismo : lavatório com fundo fechado e sifão oculto.

Instalação rápida e fácil : montagem frontal através de tampa de acesso em inox.

Com furo para torneira Ø 35 à direita .

Fornecido com válvula de 1"1/4 e sifão.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 5,5 kg.