121270

Lavatório parede TRAPEZ

Referência: 121270

Informação para prescrição

Lavatório de fixação parede, 600 x 505 mm.

Lavatório pouco profundo adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Acabamento anti-cortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 5,5 kg.

[Antiga referência : 3411270008]