121750

Lavatório coletivo parede TRIPLO RP

Referência: 121750

Informação para prescrição

Lavatório 3 serviços, de fixação parede, 1800 x 500 mm.

Com respaldo anti-salpicos para proteger a parede e maior higiene.

Diâmetro interior das cubas : 310 mm.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,5 mm.

Acabamento anti-cortes.

Com furo para torneira Ø 35 ao centro.

Fornecido com válvula de 1"1/4.

Sem furo ladrão.

Fornecido com poleias e parafusos.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 14688.

Peso : 22 kg.

[Antiga referência : 0211750008]