130170

Urinol suspenso RND

Referência: 130170

Informação para prescrição

Urinol individual suspenso.

Compatível com todas as estruturas de suporte standard do mercado.

Aço inoxidável 304 bacteriostático.

Acabamento polido satinado.

Espessura do aço inoxidável : 1,2 mm.

Entrada de água superior.

Saída de esgoto horizontal encastrada.

Instalação facilitada : tampa de acesso com parafusos antirroubo TORX.

Fornecido com um sifão 1"1/2. Fornecido com fixações.

Marcação CE. Em conformidade com a norma EN 13407 para descarga de 2 L.

Peso : 7 kg.