1316

**Coluna orientável com chuveiro extraível H.200**

Referência: 1316

Informação para prescrição

Coluna orientável H.200 L.220 para combinar misturadora e coluna com chuveiro extraível.

Chuveiro extraível com 2 jatos alternados quebra-jatos/chuva.

Flexível do chuveiro em poliuretano transparente.

Garantia 10 anos.